## 大处变压器
供电所 | 台区名称 | 运行容量 | 终端资产编号 | 数据时间 | 最大有功功率 | 负载率 | 负载情况
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-01 | 72.38 | 45.24 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-02 | 62.41 | 39.01 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-03 | 73.56 | 45.98 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-04 | 77.71 | 48.57 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-05 | 74.86 | 46.79 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-06 | 71.95 | 44.97 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-07 | 88.7 | 55.44 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-08 | 80.16 | 50.1 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-09 | 66.7 | 41.69 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-10 | 65.47 | 40.92 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-11 | 69.22 | 43.26 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-12 | 74 | 46.25 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-13 | 63.67 | 39.8 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-14 | 62 | 38.75 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-15 | 64.99 | 40.62 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-16 | 81.18 | 50.74 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-17 | 68.84 | 43.03 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-18 | 78.08 | 48.8 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-19 | 74.56 | 46.6 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-20 | 77.98 | 48.74 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-21 | 69.55 | 43.47 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-22 | 77.06 | 48.17 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-23 | 70.73 | 44.21 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-24 | 68.45 | 42.78 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-25 | 51.11 | 31.94 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-26 | 51.25 | 32.03 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-27 | 57.86 | 36.17 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-28 | 63.54 | 39.71 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-29 | 84.1 | 52.56 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-30 | 71.65 | 44.78 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-07-31 | 64.82 | 40.52 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-01 | 75.95 | 47.47 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-02 | 81.48 | 50.93 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-03 | 79.37 | 49.61 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-04 | 81.36 | 50.85 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-05 | 71.88 | 44.93 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-06 | 83.81 | 52.38 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-07 | 78.5 | 49.07 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-08 | 78.41 | 49.01 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-09 | 69.54 | 43.46 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-10 | 65.47 | 40.92 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-11 | 73.21 | 45.76 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-12 | 73.81 | 46.13 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-13 | 66.38 | 41.49 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-14 | 68.72 | 42.95 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-15 | 70.34 | 43.97 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-16 | 62.48 | 39.05 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-17 | 58.93 | 36.83 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-18 | 71.24 | 44.53 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-19 | 61.76 | 38.6 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-20 | 65.36 | 40.85 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-21 | 59.1 | 36.94 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-22 | 60.04 | 37.52 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-23 | 69.48 | 43.43 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-24 | 77.69 | 48.56 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-25 | 64.33 | 40.21 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-26 | 61.28 | 38.3 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-27 | 75.31 | 47.07 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-28 | 67.36 | 42.1 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-29 | 57.05 | 35.66 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-30 | 76.01 | 47.51 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-08-31 | 75.06 | 46.91 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-01 | 92.44 | 57.77 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-02 | 80.98 | 50.61 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-03 | 69.4 | 43.37 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-04 | 63.24 | 39.53 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-05 | 78.78 | 49.24 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-06 | 66.34 | 41.46 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-07 | 67.99 | 42.5 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-08 | 66.5 | 41.57 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-09 | 80.3 | 50.19 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-10 | 49.45 | 30.91 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-11 | 53.23 | 33.27 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-12 | 62.12 | 38.83 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-13 | 59.92 | 37.45 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-14 | 54.49 | 34.06 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-15 | 54.32 | 33.95 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-16 | 52.1 | 32.57 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-17 | 68.3 | 42.69 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-18 | 58.04 | 36.28 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-19 | 50.09 | 31.31 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-20 | 57.84 | 36.15 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-21 | 48.26 | 30.17 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-22 | 43.68 | 27.3 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-23 | 43.03 | 26.9 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-24 | 42.46 | 26.54 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-25 | 47.59 | 29.75 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-26 | 44.08 | 27.55 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-27 | 43.62 | 27.26 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-28 | 47.14 | 29.46 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-29 | 60.59 | 37.87 | 正常
新渥供电所 | 大处变压器 | 160 | 14619429 | 2024-09-30 | 47.8 | 29.87 | 正常

## 百央变压器
供电所 | 台区名称 | 运行容量 | 终端资产编号 | 数据时间 | 最大有功功率 | 负载率 | 负载情况
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-01 | 54.91 | 13.73 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-02 | 58.37 | 14.59 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-04 | 51.46 | 12.87 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-05 | 59.35 | 14.84 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-06 | 64.15 | 16.04 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-07 | 65.75 | 16.44 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-08 | 67.47 | 16.87 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-09 | 52.81 | 13.2 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-10 | 55.59 | 13.9 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-11 | 63.42 | 15.86 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-12 | 61.73 | 15.43 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-13 | 42.89 | 10.72 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-14 | 54.39 | 13.6 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-15 | 50.87 | 12.72 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-16 | 54.23 | 13.56 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-17 | 75.47 | 18.87 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-18 | 66.17 | 16.54 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-19 | 58.04 | 14.51 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-20 | 65.98 | 16.49 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-21 | 59.42 | 14.86 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-22 | 66.29 | 16.57 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-23 | 68.02 | 17 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-24 | 64.21 | 16.05 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-25 | 50.56 | 12.64 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-26 | 52.54 | 13.14 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-27 | 58.71 | 14.68 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-28 | 58.44 | 14.61 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-29 | 66.86 | 16.72 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-30 | 60.03 | 15.01 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-07-31 | 71.76 | 17.94 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-01 | 64.19 | 16.05 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-02 | 77.66 | 19.42 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-03 | 77 | 19.25 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-04 | 64.94 | 16.24 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-05 | 68.19 | 17.05 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-06 | 68.16 | 17.04 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-07 | 73.12 | 18.28 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-08 | 82.06 | 20.52 | 正常
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-09 | 60.99 | 15.25 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-10 | 62.5 | 15.63 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-11 | 70.11 | 17.53 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-12 | 67.46 | 16.87 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-13 | 62.03 | 15.51 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-14 | 48.12 | 12.03 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-15 | 57.41 | 14.35 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-16 | 61.02 | 15.26 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-17 | 57.27 | 14.32 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-18 | 50.35 | 12.59 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-19 | 53.05 | 13.26 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-20 | 56.13 | 14.03 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-21 | 48.4 | 12.1 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-22 | 46.69 | 11.67 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-23 | 50.03 | 12.51 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-24 | 51.38 | 12.85 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-25 | 47.62 | 11.9 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-26 | 45.04 | 11.26 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-27 | 49.24 | 12.31 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-28 | 49.1 | 12.28 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-29 | 47.51 | 11.88 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-30 | 62.28 | 15.57 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-08-31 | 60.46 | 15.12 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-01 | 54.76 | 13.69 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-02 | 53.91 | 13.48 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-03 | 50.5 | 12.62 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-04 | 64.42 | 16.1 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-05 | 48.58 | 12.14 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-06 | 54.27 | 13.57 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-07 | 54.79 | 13.7 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-08 | 44.59 | 11.15 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-09 | 53.31 | 13.33 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-10 | 42.43 | 10.61 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-11 | 38.8 | 9.7 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-12 | 51.63 | 12.91 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-13 | 53.53 | 13.38 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-14 | 47.66 | 11.92 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-15 | 36.45 | 9.11 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-16 | 48.31 | 12.08 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-17 | 47.33 | 11.83 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-18 | 51.53 | 12.88 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-19 | 36.6 | 9.15 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-20 | 41.89 | 10.47 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-21 | 40.02 | 10.01 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-22 | 37.07 | 9.27 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-23 | 35.5 | 8.88 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-24 | 35.56 | 8.89 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-25 | 30.52 | 7.63 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-26 | 32.59 | 8.15 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-27 | 44.76 | 11.19 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-28 | 41.19 | 10.3 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-29 | 36.8 | 9.2 | 轻载
新渥供电所 | 百央变压器 | 400 | 14619431 | 2024-09-30 | 49.95 | 12.49 | 轻载

## 祠下变压器
供电所 | 台区名称 | 运行容量 | 终端资产编号 | 数据时间 | 最大有功功率 | 负载率 | 负载情况
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-01 | 62.56 | 15.64 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-02 | 69.1 | 17.27 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-03 | 70.72 | 17.68 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-04 | 69.85 | 17.46 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-05 | 85.9 | 21.47 | 正常
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-06 | 97.69 | 24.42 | 正常
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-07 | 91.57 | 22.89 | 正常
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-08 | 74.28 | 18.57 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-09 | 83.62 | 20.9 | 正常
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-10 | 81.46 | 20.36 | 正常
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-11 | 79.9 | 19.97 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-12 | 76.04 | 19.01 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-13 | 67.3 | 16.82 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-14 | 70.49 | 17.62 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-15 | 61.43 | 15.36 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-16 | 87.34 | 21.83 | 正常
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-17 | 82.8 | 20.7 | 正常
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-18 | 92.86 | 23.21 | 正常
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-19 | 66.53 | 16.63 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-20 | 88.07 | 22.02 | 正常
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-21 | 70.74 | 17.69 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-22 | 83.95 | 20.99 | 正常
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-23 | 85.22 | 21.31 | 正常
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-24 | 82.34 | 20.59 | 正常
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-25 | 52.78 | 13.19 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-26 | 51.2 | 12.8 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-27 | 60.95 | 15.24 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-28 | 72.74 | 18.19 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-29 | 72.95 | 18.24 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-30 | 73.26 | 18.32 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-07-31 | 89.68 | 22.42 | 正常
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-01 | 87.56 | 21.89 | 正常
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-02 | 87.32 | 21.83 | 正常
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-03 | 101.34 | 25.34 | 正常
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-04 | 79.73 | 19.93 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-05 | 69.32 | 17.33 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-06 | 79.76 | 19.94 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-07 | 95.51 | 23.88 | 正常
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-08 | 97.42 | 24.35 | 正常
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-09 | 71.88 | 17.97 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-10 | 75.1 | 18.77 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-11 | 77.75 | 19.44 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-12 | 82.94 | 20.74 | 正常
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-13 | 66.86 | 16.72 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-14 | 64.48 | 16.12 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-15 | 74.5 | 18.62 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-16 | 71.09 | 17.77 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-17 | 60 | 15 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-18 | 71.75 | 17.94 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-19 | 69.96 | 17.49 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-20 | 68.9 | 17.23 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-21 | 63.68 | 15.92 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-22 | 63.54 | 15.89 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-23 | 62.47 | 15.62 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-24 | 68.92 | 17.23 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-25 | 56.04 | 14.01 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-26 | 60.79 | 15.2 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-27 | 58.42 | 14.6 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-28 | 58.52 | 14.63 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-29 | 53.69 | 13.42 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-30 | 67.62 | 16.91 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-08-31 | 77.87 | 19.47 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-01 | 74.6 | 18.65 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-02 | 82.64 | 20.66 | 正常
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-03 | 68.33 | 17.08 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-04 | 77.35 | 19.34 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-05 | 75.25 | 18.81 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-06 | 73.74 | 18.44 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-07 | 60 | 15 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-08 | 56.14 | 14.03 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-09 | 75.25 | 18.81 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-10 | 46.15 | 11.54 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-11 | 52.8 | 13.2 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-12 | 60.74 | 15.19 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-13 | 65.28 | 16.32 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-14 | 56.06 | 14.02 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-15 | 58.13 | 14.53 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-16 | 74.38 | 18.59 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-17 | 54.98 | 13.75 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-18 | 56.68 | 14.17 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-19 | 45.12 | 11.28 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-20 | 60.36 | 15.09 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-21 | 48.25 | 12.06 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-22 | 38.65 | 9.66 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-23 | 34.68 | 8.67 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-24 | 42.3 | 10.58 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-25 | 44.74 | 11.18 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-26 | 43.63 | 10.91 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-27 | 39.96 | 9.99 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-28 | 45.34 | 11.33 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-29 | 41.59 | 10.4 | 轻载
新渥供电所 | 祠下变压器 | 400 | 14619428 | 2024-09-30 | 48.66 | 12.17 | 轻载

## 大树下变压器
供电所 | 台区名称 | 运行容量 | 终端资产编号 | 数据时间 | 最大有功功率 | 负载率 | 负载情况
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-01 | 62.76 | 15.69 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-02 | 71.35 | 17.84 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-03 | 64.73 | 16.18 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-04 | 52.73 | 13.18 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-05 | 69.77 | 17.44 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-06 | 70.75 | 17.69 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-07 | 76.64 | 19.16 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-08 | 66.11 | 16.53 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-09 | 62.52 | 15.63 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-10 | 69.88 | 17.47 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-11 | 70.51 | 17.63 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-12 | 69.66 | 17.42 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-13 | 58.13 | 14.53 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-14 | 60.29 | 15.07 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-15 | 67.04 | 16.76 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-16 | 76.51 | 19.13 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-17 | 71.56 | 17.89 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-18 | 72.06 | 18.02 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-19 | 64.81 | 16.2 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-20 | 75.62 | 18.91 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-21 | 72.43 | 18.11 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-22 | 56.94 | 14.24 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-23 | 79.62 | 19.91 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-24 | 71.45 | 17.86 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-25 | 55.26 | 13.82 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-26 | 46.16 | 11.54 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-27 | 47.16 | 11.79 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-28 | 55.88 | 13.97 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-29 | 66.53 | 16.63 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-30 | 69.55 | 17.39 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-07-31 | 70.91 | 17.73 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-01 | 76.56 | 19.14 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-02 | 86.8 | 21.7 | 正常
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-03 | 75.66 | 18.92 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-04 | 65.02 | 16.25 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-05 | 66.32 | 16.58 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-06 | 77.71 | 19.43 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-07 | 78.35 | 19.59 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-08 | 74.06 | 18.52 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-09 | 66.67 | 16.67 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-10 | 63.05 | 15.76 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-11 | 68.54 | 17.14 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-12 | 78.66 | 19.67 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-13 | 58.62 | 14.66 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-14 | 61.34 | 15.34 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-15 | 56.33 | 14.08 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-16 | 57.46 | 14.36 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-17 | 51.07 | 12.77 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-18 | 74.11 | 18.53 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-19 | 64.25 | 16.06 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-20 | 61.34 | 15.34 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-21 | 62.29 | 15.57 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-22 | 57.02 | 14.26 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-23 | 54.95 | 13.74 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-24 | 70.52 | 17.63 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-25 | 62.78 | 15.7 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-26 | 72.2 | 18.05 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-27 | 62.96 | 15.74 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-28 | 58.67 | 14.67 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-29 | 59.23 | 14.81 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-30 | 69.84 | 17.46 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-08-31 | 74.84 | 18.71 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-01 | 67.32 | 16.83 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-02 | 76.85 | 19.21 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-03 | 62.99 | 15.75 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-04 | 60.12 | 15.03 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-05 | 65.02 | 16.25 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-06 | 59.64 | 14.91 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-07 | 46.44 | 11.61 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-08 | 56.39 | 14.1 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-09 | 61.58 | 15.4 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-10 | 50.5 | 12.62 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-11 | 45 | 11.25 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-12 | 54.16 | 13.54 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-13 | 62.03 | 15.51 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-14 | 45.59 | 11.4 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-15 | 52.08 | 13.02 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-16 | 53.14 | 13.28 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-17 | 50.42 | 12.61 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-18 | 53.83 | 13.46 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-19 | 44.7 | 11.18 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-20 | 59.08 | 14.77 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-21 | 46.28 | 11.57 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-22 | 43.55 | 10.89 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-23 | 34.16 | 8.54 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-24 | 35.29 | 8.82 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-25 | 42.58 | 10.64 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-26 | 55.02 | 13.76 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-27 | 42.89 | 10.72 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-28 | 46.74 | 11.69 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-29 | 41.22 | 10.31 | 轻载
新渥供电所 | 大树下变压器 | 400 | 14619490 | 2024-09-30 | 43.26 | 10.82 | 轻载

## 百央新区
供电所 | 台区名称 | 运行容量 | 终端资产编号 | 数据时间 | 最大有功功率 | 负载率 | 负载情况
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-01 | 83.58 | 13.27 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-02 | 85.42 | 13.56 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-03 | 92.75 | 14.72 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-04 | 106.8 | 16.95 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-05 | 114.05 | 18.1 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-06 | 107.55 | 17.07 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-07 | 119.17 | 18.92 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-08 | 101.57 | 16.12 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-09 | 100.46 | 15.95 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-10 | 90.67 | 14.39 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-11 | 112.45 | 17.85 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-12 | 99.3 | 15.76 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-13 | 66.67 | 10.58 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-14 | 91.42 | 14.51 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-15 | 82.58 | 13.11 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-16 | 79.89 | 12.68 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-17 | 108.26 | 17.18 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-18 | 100.98 | 16.03 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-19 | 82.16 | 13.04 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-20 | 110.27 | 17.5 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-21 | 90.16 | 14.31 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-22 | 107.78 | 17.11 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-23 | 95.76 | 15.2 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-24 | 81.49 | 12.94 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-25 | 80.93 | 12.85 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-26 | 57.65 | 9.15 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-27 | 72.08 | 11.44 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-28 | 87.15 | 13.83 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-29 | 87.52 | 13.89 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-30 | 91.76 | 14.57 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-07-31 | 93.18 | 14.79 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-01 | 105.3 | 16.71 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-02 | 106.83 | 16.96 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-03 | 110.42 | 17.53 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-04 | 93.55 | 14.85 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-05 | 110.85 | 17.6 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-06 | 109.25 | 17.34 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-07 | 99.34 | 15.77 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-08 | 99.82 | 15.85 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-09 | 104.03 | 16.51 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-10 | 101.78 | 16.16 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-11 | 92.78 | 14.73 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-12 | 100.53 | 15.96 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-13 | 79.63 | 12.64 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-14 | 77.2 | 12.25 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-15 | 85.63 | 13.59 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-16 | 89.46 | 14.2 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-17 | 82.78 | 13.14 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-18 | 81.57 | 12.95 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-19 | 77.04 | 12.23 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-20 | 109.23 | 17.34 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-21 | 72.16 | 11.45 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-22 | 87.31 | 13.86 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-23 | 71.38 | 11.33 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-24 | 93.01 | 14.76 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-25 | 84.75 | 13.45 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-26 | 84.24 | 13.37 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-27 | 78.06 | 12.39 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-28 | 72.8 | 11.56 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-29 | 71.14 | 11.29 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-30 | 99.57 | 15.8 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-08-31 | 88.05 | 13.98 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-01 | 84.96 | 13.49 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-02 | 88.29 | 14.01 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-03 | 98.54 | 15.64 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-04 | 79.68 | 12.65 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-05 | 83.28 | 13.22 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-06 | 81.31 | 12.91 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-07 | 81.12 | 12.88 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-08 | 75.17 | 11.93 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-09 | 77.94 | 12.37 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-10 | 67.39 | 10.7 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-11 | 53.98 | 8.57 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-12 | 63.76 | 10.12 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-13 | 76.21 | 12.1 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-14 | 51.28 | 8.14 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-15 | 66.86 | 10.61 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-16 | 60.75 | 9.64 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-17 | 90.42 | 14.35 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-18 | 70.14 | 11.13 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-19 | 65.79 | 10.44 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-20 | 62.32 | 9.89 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-21 | 54.5 | 8.65 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-22 | 38.08 | 6.04 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-23 | 44.62 | 7.08 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-24 | 48.67 | 7.73 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-25 | 48.96 | 7.77 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-26 | 48.43 | 7.69 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-27 | 43.18 | 6.86 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-28 | 59.7 | 9.48 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-29 | 42.54 | 6.75 | 轻载
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 630 | 14619430 | 2024-09-30 | 50.98 | 8.09 | 轻载