金山线全长25.038千米，主干线5.649千米，主干线型号为JKLYJ-10-185，截面积185平方毫米，16-18杆265.07米，18-19杆108.8米，19-23杆562米，23-24杆140.6米，24-25杆120.6米。大树下支线60米（支线型号JKLJ-120)，祠下支线80米，大处支线183米，百央支线265米，百央新区支线83.9米（电缆型号JYLV22-8.7/15-3*120)。

需补充数据：

线路排列方式及间距未知

线路离地高度位置